**晋中职业技术学生物系实训室水电安装及维修采购谈判询价公告**

项目概况：

晋中职业技术学生物系实训室水电安装及维修采购谈判询价，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与询价，并于2023年10月17日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：LX2023299

项目名称：晋中职业技术学生物系实训室水电安装及维修采购项目

采购方式：谈判询价采购

最高限价：10900元

质量标准及要求：符合国家标准和行业标准的要求

服务要求：有完善的配送及后续服务，能及时供货、服务周到。

供货期限：学校规定的时间内制作、安装完成。

采购需求： 本次采购项目共1包，供应商所投报内容必须完全响应本文件所列内容。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有拟采购产品代理范围的企业法人或委托代理人；

（2）供应商不得为“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、报名时间和方式

报名时间：2023年10月14日至2023年10月16日，每天上午8：00至12：00，下午14：00至18：00（北京时间）报名方式：将有效的营业执照副本复印件加盖公章发送至邮箱“jzzycgzx@163.com”（邮件名称格式为所报“项目编号”+“项目名称”+“公司名称”+“联系人”+“联系方式”）**（文件格式不对将被拒收）**

**四、响应文件提交**

现场递交时间： 2023年10月17日上午9时00分（逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，响应文件须包含（加盖公章）的资料两套（一正一副）并胶封装订成册（A4版面并密封，密封条加盖公章）；带公章现场二次报价； 地点：晋中职业技术学院C310，

**五、开启时间及地点：**

时间： 2023年10月17日9时30分（北京时间）

地点：晋中职业技术学院采购科

**六、其他补充事宜**

无

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名    称：晋中职业技术学院

地    址：晋中市榆次区龙湖东大街919号

2. 联系人报名咨询：张老师 电  话：0354-2660833

技术参数咨询：付老师   电话：15835430129

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED灯管 | 无／30瓦／无 | 6 | 根 |
| 2 | LED灯管 | 无／30瓦／无 | 2 | 根 |
| 3 | 玻璃胶 | 无／国标／无 | 5 | 瓶 |
| 4 | 补漏剂 | 无／国标／无 | 5 | 瓶 |
| 5 | 不锈钢软管 | 无／1.5米／无 | 6 | 根 |
| 6 | 长条吊顶双管  LED灯 | 无／双管LED30W灯管／无 | 6 | 套 |
| 7 | 电视挂架 | 无／国标／无 | 1 | 套 |
| 8 | 电线 | 无／RVV2＊2.5平米铜芯国标／无 | 1 | 即 |
| 9 | 电线 | 无／4平方米3股铜芯国标／无 | 50 | 米 |
| 10 | 电线 | 无／2.5平米国标／无 | 1 | 盘 |
| 11 | 防老化线 | 无／6平方米国标／无 | 1 | 盘 |
| 12 | 绝缘胶布 | 无／国标／无 | 10 | 卷 |
| 13 | 开关 | 无／国标／无 | 6 | 个 |
| 14 | 空开 | 无／125A／无 | 1 | 个 |
| 15 | 空开 | 无／100a／无 | 2 | 个 |
| 16 | 漏电保护器 | 无／国标／无 | 2 | 个 |
| 17 | 漏电保护器 | 无／国标／无 | 1 | 个 |
| 18 | 漏电保护器 | 无／国标／无 | 1 | 个 |
| 19 | 漏电保护器 | 无／国标／无 | 1 | 个 |
| 20 | 门锁 | 无国标 无 | 1 | 套 |
| 21 | 排水管 | 无／PVC 75号／无 | 20 | 米 |
| 22 | 生料带 | 无／国标／无 | 01 | 卷 |
| 23 | 实验台专用插座 | 无／钢制双面双孔底座／无 | 8 | 个 |
| 24 | 水管 | 无／4分ppr冷热水管／无 | 10 | 根 |
| 25 | 水管配件 | 无／三通、活接、直通等配件／无 | 1 | 批 |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 |
| 26 | 下水管 | 无／国标／无 | 4 | 套 |
| 27 | 线槽 | 无／塑料／无 | 20 | 根 |
| 28 | 线槽 | 无／国标／无 | 20 | 根 |
| 29 | 镇流器 | 无／国标／无 | 2 | 个 |
| 30 | 整流器 | 无／国标／无 | 6 | 个 |
| 31 | 专用三角插头 | 无／国标／无 | 1 | 套 |
| 32 | 专用三角插头 | 无／国标／无 | 1 | 套 |
| 33 | 专用三角插头 | 无／国标／无 | 2 | 套 |
| 34 | 专用三角插头 | 无／国标／无 | 1 | 套 |
| 35 | 紫外线灯杀菌灯  管 | 无／国标／无 | 2 | 根 |
| 36 | 自攻钉 | 无／国标／无 | 5 | 盒 |