**晋中职业技术学院承办省技能大赛耗材采购谈判询价公告**

项目概况：

晋中职业技术学院承办省技能大赛耗材采购谈判询价，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与询价，并于2023年11月2日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：LX2023320

项目名称：晋中职业技术学院承办省技能大赛耗材采购项目

采购方式：谈判询价采购

最高限价：66795元

质量标准及要求：符合国家标准和行业标准的要求

服务要求：有完善的配送及后续服务，能及时供货、服务周到。

供货期限：学校规定的时间内制作、安装完成。

采购需求： 本次采购项目:1包，供应商所投报内容必须完全响应本文件所列内容。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | | 名称 | | 品牌、规格、型号 | | 数量 | |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  6  10  11  12 | | | 0.22μm针式微孔  滤膜 | | 0／100个／盒／0.22μm有机系针式微孔  滤膜 | | 1 | |
| 10-100uL移液枪 | | 大龙（DRAGONLAB）／量程：10-  100uL，手动单通道／量程：10-  100μL，手动单通道 | | 16 | |
| 10-100μL移液枪  枪头盒 | | 比克曼生物（BKMAMLAB）  ／200μL，≥96孔，通用型，PP材  质，可耐121℃高温灭菌／200μL通用  型，PP材质，可耐121℃高温灭菌 | | 16 | |
| 1000-5000μL移  液枪 | | 大龙（DRAGONLAB）／量程：  1000-5000μL，手动单通道／量程：  1000-5000uL，手动单通道 | | 16 | |
| 1000-5000μL移  液枪枪头盒 | | 比克曼生物（BKMAMLAB）  ／5000μL，≥24孔，通用型，PP材  质，可耐121℃高温灭菌／0 | | 16 | |
| 100mL锥形瓶  （含硅胶塞） | | 0／100mL高硼硅玻璃锥形瓶，含硅胶  塞／0 | | 50 | |
| 10mL改良吸管  （含蓝色吸球） | | 0／10mL玻璃改良吸管配套蓝色吸球  /0 | | 80 | |
| 125mL广口瓶 | | 0／125mL透明大口磨砂密封广口瓶／0 | | 24 | |
| 1L容量瓶 | | 天玻／A级1L容量瓶／0 | | 2 | |
| 1mL改良吸管  （含红色吸球） | | 0／1mL玻璃改良吸管配套红色吸球／0 | | 200 | |
| 20mL吸量管 | | 天玻／A级20mL刻度吸管／20mL | | 30 | |
| 2mL一次性注射  器 | | 0／200支／盒／2mL | | 2 | |
| 13 | | | 300mL锥形瓶  （含硅胶塞） | | 0／300mL高硼硅玻璃锥形瓶，含硅胶  塞／0 | | 80 | |
| 14 | | | 30ml洗耳球 | | 0／30mL洗耳球，硅橡胶、PVC混合  材质／0 | | 20 | |
| 15 | | | 500mL容量瓶 | | 天玻／A级500mL容量瓶／0 | | 3 | |
| 16 | | | 500ml洗瓶 | | 0／500mL白色弯管塑料洗瓶／0 | | 16 | |
| 17 | | | 50mL离心管架 | | 0／50ml不锈钢8孔离心管架／0 | | 10 | |
| 18 | | | 60mL洗耳球 | | 0／60mL洗耳球，硅橡胶、PVC混合 | | 20 | |
| 18 | | | 60ml．洗耳球 | | 材质／0 | | 20 | | 个 | |
| 19 | | | PP储液瓶 | | 0／500mL刻度塑料细口试剂瓶，耐酸  碱、防漏液0 | | 12 | | 个 | |
| 20 | | | PVC热收缩胶帽 | | 0／硬料透明帽直径4cm，高4cm，  100个／包／0 | | 1 | | 包 | |
| 21 | | | 氨水 | | 0／25％-28％，500mL／瓶，分析纯／0 | | 01 | | 瓶 | |
| 22 | | | 变色硅胶干燥剂 | | 0／蓝色变色硅胶干燥剂，500g／瓶／0 | | 24 | | 瓶 | |
| 23 | | | 标签纸 | | 0／29＊20mm，红白色单中线，≥50  张／包／0 | | 5 | | 包 | |
| 24 | | | 标签纸 | | 0／96＊57mm，蓝白色无中线，≥50  张／包／0 | | 5 | | 包 | |
| 25 | | | 玻璃胶头滴管 | | 0／管长120mm，含帽长150mm／0 | | 20 | | 支 | |
| 26 | | | 擦镜纸 | | 0／50张／本／0 | | 50 | | 盒 | |
| 27 | | | 纯净水 | | 屈臣氏／4桶／箱，105℃高温蒸馏制法  /0 | | 5 | | 箱 | |
| 28 | | | 氮气 | | 0／纯度大于99.999％，不含瓶（换  气）／0 | | 4 | | 瓶 | |
| 29 | | | 电子计时器 | | 德力西／时间设定：99小时59分59  秒，具有开始和暂停功能／DLX-  TJ303 | | 16 | | 个 | |
| 30 | | | 对乙酰氨基酚标  准品 | | 0／C AS No： 103-90-2，分子式：  C8H9N02，纯度：≥99％，  100g／瓶／0 | | 28 | | 瓶 | |
| 31 | | | 对乙酰氨基酚片 | | 0／0.3g／片，100片／瓶／0 | | 28 | | 瓶 | |
| 32 | | | 二甲苯 | | 0／分析纯，500mL／瓶／0 | | 3 | | 瓶 | |
| 33 | | | 放大镜 | | 0／主镜放大约3倍，金属框架／0 | | 10 | | 个 | |
| 34 | | | 酚酞 | | 0／25g／瓶／0 | | 2 | | 瓶 | |
| 35 | | | 分析天平毛刷 | | 0/0/0 | | 12 | | 把 | |
| 36 | | | 干燥器 | | 0／210mm玻璃干燥器／0 | | 6 | | 个 | |
| 37 | | | 钢尺 | | 得力／20cm不锈钢刻度尺／0 | | 12 | | 把 | |
| 38 | | | 革兰氏染色液试  剂盒 | | 0／含结晶紫染色液、革兰氏碘液、脱  色液、沙黄复染液／0 | | 50 | | 盒 | |
| 39 | | | 刮勺 | | 0／长度15cm／0 | | 24 | | 个 | |
| 40 | | | 火柴 | | 0/0/0 | | 30 | | 盒 | |
| 41 | | | 计算器 | | 得力／电池、太阳能双电源供电／0 | | 12 | | 个 | |
| 42 | | | 记号笔 | | 0／黑色双头油性记号笔，12支／盒／0 | | 4 | | 盒 | |
| 43 | | | 甲醇 | | 0／4L／瓶，色谱纯／0 | | 5 | | 瓶 | |
| 44 | | | 接种棒 | | 0／塑料柄、铜头／0 | | 24 | | 根 | |
| 45 | | | 接种环 | | 0／合金接种环，环头直径3mm，10  根／管／0 | | 5 | | 管 | |
| 46 | | | 酒精灯灯芯 | | 0／50根／袋，15cm长／0 | | 1 | | 袋 | |
| 47 | | | 酒精手消毒液 | | 0／300ml／瓶，喷雾型／0 | | 9 | | 瓶 | |
| 48 | | | 菌落总数计数平  板 | | 0／第三方质控菌落总数计数平板／0 | | 20 | | 个 | |
| 49 | | | 口罩 | | 0／医用外科口罩、独立包装、100个／  盒／0 | | 4 | | 盒 | |
| 50 | | | 垃圾桶 | | 0／加厚脚踏PP材质垃圾桶60L／0 | | 2 | | 个 | |
| 51 | | | 利器盒 | | 0／21．．圆形／0 | | 24 | | 个 | |
| 52 | | | 流动相储液瓶 | | 0／1L透明螺口蓝盖试剂瓶／0 | | 10 | | 个 | |
| 53 | | | 灭菌脱脂棉球 | | 0／约0.5g／颗，500g／袋／0 | | 5 | | 袋 | |
| 54 | | | 抹布 | | 0／家政清洁抹布30＊30cm／0 | | 30 | | 块 | |
| 55 | | | 柠檬酸 | | 0／500g／瓶，分析纯／0 | | 1 | | 瓶 | |
| 56 | | | 牛奶 | | 0／百利包纯牛奶200mL＊16袋／箱／0 | | 2 | | 箱 | |
| 57 | | | 牛皮纸 | | 0/0/0 | | 50 | | 张 | |
| 58 | | | 平板计数琼脂培  养基 | | 北京陆桥／250g／瓶／0 | | 30 | | 瓶 | |
| 59 | | | 普通黑色垃圾袋 | | 0／平口式，50个／包／0 | | 5 | | 包 | |
| 60 | | | 氢氧化钠 | | 0／500g／瓶，分析纯／0 | | 2 | | 瓶 | |
| 61 | | | 染色斜面菌种试  管 | | 0／金黄色葡萄球菌／0 | | 20 | | 个 | |
| 62 | | | 三角漏斗 | | 0／口径90mm短管标准漏斗／0 | | 60 | | 个 | |
| 63 | | | 三角漏斗架 | | 0／4孔双柱有机玻璃升降漏斗架／0 | | 16 | | 个 | |
| 64 | | | 三聚氰胺 | | 0／C AS108-78-01， 500g／瓶，分析纯  /0 | | 1 | | 瓶 | |
| 65 | | | 试管（含硅胶  塞） | | 0／直径18mm，管长150mm，配硅胶  塞／0 | | 200 | | 支 | |
| 66 | | | 试剂瓶刷 | | 0/0/0 | | 12 | | 把 | |
| 67 | | | 透明香柏油瓶 | | 0／50mL透明玻璃双层瓶，中间层加  香柏油，最下层加二甲苯／0 | | 10 | | 个 | |
| 68 | | | 托盘 | | 0／长50cm，宽35cm，深4.5cm不锈钢  托盘／0 | | 8 | | 个 | |
| 69 | | | 无菌生理盐水 | | 0／500mL／瓶／0 | | 50 | | 瓶 | |
| 70 | | | 吸管消毒桶 | | 0／不锈钢材质，6.3＊23cm／0 | | 24 | | 个 | |
| 71 | | | 吸水纸 | | 0／100张／盒／0 | | 40 | | 盒 | |
| 72 | | | 洗瓶 | | 0／500mL白色长颈弯头HDPE材质洗  瓶／0 | | 16 | | 个 | |
| 73 | | | 香柏油 | | 0／10瓶／盒，25mL／瓶／0 | | 3 | | 盒 | |
| 74 | | | 辛烷磺酸钠 | | 0／25g／瓶，色谱纯／0 | | 5 | | 瓶 | |
| 75 | | | 研钵 | | 0／陶瓷研钵带钵杵直径130mm／0 | | 8 | | 个 | |
| 76 | | | 阳离子交换固相  萃取柱 | | 0／混合型阳离子交换固相萃取柱，基  质为苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基 | | 2 | | 盒 | |
| 76 | | | 阳离子交换固相  萃取柱 | | 苯高聚物，填料质量60mg，体积  3ml，50支／盒／混合型阳离子交换固  相萃取柱，基质为苯磺酸化的聚苯乙  烯-二乙烯基苯高聚物，填料质量  60mg，体积3ml，50支／盒 | | 2 | | 盒 | |
| 77 | | | 一次性培养皿 | | 0／塑料无菌培养皿，直径90mm，10  个／袋／0 | | 100 | | 袋 | |
| 78 | | | 一次性乳胶手套 | | 0／S码，50双／盒／0 | | 1 | | 盒 | |
| 79 | | | 一次性头套 | | 0／100个／包，加厚蓝色无纺布圆帽／0 | | 2 | | 包 | |
| 80 | | | 一次性无菌塑料  滴管 | | 0／无菌独立包装2mL一次性塑料滴  管，120支／包／0 | | 2 | | 包 | |
| 81 | | | 一次性鞋套 | | 0／200个／包，加厚PE鞋套／0 | | 2 | | 包 | |
| 82 | | | 医疗废物处理垃  圾袋 | | 0／平口式，50个／包／0 | | 5 | | 包 | |
| 83 | | | 医疗废物垃圾桶 | | 0／加厚脚踏PP材质医疗垃圾桶60L／0 | | 2 | | 个 | |
| 84 | | | 医用剪刀 | | 0／直尖头长16cm医用剪刀／0 | | 8 | | 把 | |
| 85 | | | 移液枪架 | | 0／三角形支架／0 | | 16 | | 个 | |
| 86 | | | 乙醇 | | 0／500mL／瓶，分析纯／0 | | 20 | | 瓶 | |
| 87 | | | 乙腈 | | 0／4L／瓶，色谱纯／0 | | 5 | | 瓶 | |
| 88 | | | 载玻片 | | 0／50片／盒／0 | | 30 | | 盒 | |
| 89 | | | 载玻片染色架 | | 0／容量：20片载玻片／0 | | 24 | | 个 | |
| 90 | | | 蒸馏水 | | 0／25L／桶／0 | | 50 | | 桶 | |
| 91 | | | 整理箱 | | 0／80L塑料材质／0 | | 8 | | 个 | |
| 92 | | | 中性笔 | | 0／黑色中性笔，12支／盒／0 | | 4 | | 盒 | |
| 93 | | | 锥形瓶 | | 蜀牛／250mL／0 | | 150 | | 个 | |
| 94 | | | 自封袋 | | 0／100个／包／0 | | 3 | | 包 | |
| 95 | | | 棕色试剂瓶 | | 0／容量：15mL，棕色玻璃螺口试剂  瓶／0 | | 24 | | 个 | |

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有拟采购产品代理范围的企业法人或委托代理人；

（2）供应商不得为“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、报名时间和方式

报名时间：2023年10月30日至2023年11月2日，每天上午8：00至12：00，下午14：00至18：00（北京时间）报名方式：将有效的营业执照副本复印件加盖公章发送至邮箱“jzzycgzx@163.com”（邮件名称格式为所报“项目编号”+“项目名称”+“公司名称”+“联系人”+“联系方式”）**（文件格式不对将被拒收）**

**四、响应文件提交**

现场递交时间： 2023年11月2日上午9时00分（逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，响应文件须包含（加盖公章）的资料两套（一正一副）并胶封装订成册（A4版面并密封，密封条加盖公章）；带公章现场二次报价； 地点：晋中职业技术学院C310，

**五、开启时间及地点：**

时间： 2023年11月2日9时30分（北京时间）

地点：晋中职业技术学院采购科

**六、其他补充事宜**

无

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名    称：晋中职业技术学院

地    址：晋中市榆次区龙湖东大街919号

2. 联系人报名咨询：张老师 电  话：0354-2660833

技术参数咨询：牛老师   电话：15035664543